На основании  телеграммы  заместителя губернатора Кемеровской области от 02.03.2016 г. № 815 о проведении проверки в отношении общежитий на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, на территории Березовского городского округа, в соответствии с распоряжением Администрации Березовского городского округа «О проведении внеплановой проверки общежития по адресу: ул.Фрунзе,9 на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности» была создана комиссия в составе: главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Березовского городского округа и государственный инспектор отдела надзорной деятельности города Кемерово, города Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

В ходе обследования общежития, расположенного по адресу г. Березовский ул. Фрунзе, 9, проведенного 10 марта 2016 года,  выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- п. 57 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

- п. 42(а) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

- п. 42(в) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

- п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

- п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

- п. 465 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

- п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

- п. 7 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390

По итогам проверки государственным инспектором отдела надзорной деятельности города Кемерово, города Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области  составлено 3 протокола о привлечении к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ на директора МУП «МУК», также главным специалистом отдела муниципального контроля Администрации Березовского городского округа было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 14 марта 2016 года № 2- 2016.

29 февраля 2016 года на основании обращения гражданина от 29.01.2016 г., распоряжением Администрации Березовского городского округа от 16 февраля 2016 года № 1 была создана комиссия и проведена проверка подвала по адресу ул.Строителей,1 в ходе проведения которой были выявлены согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003 № 170 следующие нарушения:

ПиН 4.1.1 - Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий, исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий, устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий, работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей

ПиН 4.1.3. - Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

Выдано предписание по выявленным нарушениям при использовании, эксплуатации и обеспечении сохранности жилищного фонда, придомовых территорий и предоставления коммунальных услуг от 29 февраля 2016 года № 1-2016 г.

31 марта 2016 года была проведена повторная проверка по адресу: ул.Строителей,1 с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 1-2016 от 29.02.2016 года по устранению выявленных нарушений при использовании, эксплуатации и обеспеченности жилищного фонда, придомовых территорий и предоставления коммунальных услуг по адресу ул.Строителей,1.

В ходе проверки установлено что все мероприятия, предложенные данным предписанием выполнены.