УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский» Трубин О.Б. «_____»_______________2013 г. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА По адресу: г. Березовский, ул.Мира, д.50

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 845 |
| 2. | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича | 1 м3 | 0.3 |
| 3. | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 0.5 |
| 4. | Демонтаж стоек для радиотрансляционных сетей | 1 стойка | 6 |
| 5. | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 стяжки | 845 |
| 7. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 стяжки | 845 |
| 8. | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | м2 кровли | 890 |
| 9. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | м2 кровли | 845 |
| 10. | Техноэласт ЭКП сланец серый (верхний слой) | м2 | 963.3 |
| 11. | Техноэласт ЭПП нижний слой | м2 | 980.2 |
| 12. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм | м примыканий | 225 |
| 13. | Техноэласт ЭКП сланец серый (верхний слой) | м2 | 51.3 |
| 14. | Техноэласт ЭПП нижний слой | м2 | 52.2 |
| 15. | Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали | м2 | 94,2 |
| 16. | Установка воронок водоприемных | 1 воронка | 4 |
| 17. | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (ливневая канализация) | м | 32 |
| 18. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 | 0.3 |
| 19. | Обивка зонтов вентшахт оцинкованной кровельной сталью | м2 | 25 |
| 20. | Навеска плотничных дверей | м2 полотен | 1,7 |
| 21. | Скобяные изделия | компл. | 2 |

| Составил: |  |
| --- | --- |